Памятка для родителей

Пожарная     безопасность    в  жилище

Пожар   в   жилище   был   и  остается    наиболее опасным  видом    экстремальной   ситуации. Это  объясняется его  способностью   быстро   распространяться, особенно    в   условиях многоэтажных   зданий   с  хорошей тягой,   комбинированным   воздействием   на  человека    повышенная    температура   удушающее    и   отравляющее   воздействие  продуктов   горения, сильным морально – психологическим воздействием, ведущим к возникновению паники. Он уносит больше человеческих жизней, чем другие экстремальные ситуации. Главная причина тому беспечность людей и непонимание, что пожара можно либо избежать, либо ликвидировать впервые  же минуты

Причём это под силу каждому человеку, в противном случае дальнейшее будет зависеть от быстроты вмешательства пожарных.

Ежедневно на нашей планете возникает свыше 5 млн. пожаров. Человеческие жертвы достигают  десятков тысяч человек, ущерб исчисляется миллиардами.

Наиболее распространенные причины бытовых пожаров:

1. Неосторожное   обращение  с огнем

- бросание  непогашенных   окурков  и  спичек

- разведение  костров  во  дворах   жилых    домов   или   садовых   участках

- отогревание   в  зимнее  время    замерших  труб  отопления

- паяльной   лампой   или  факелом

- проведение   сварочных   работ   внутри   помещения

- подогрев  на   плите   пожароопасных  веществ  бытовой   химии

- при   приготовлении    пищи   необходимо   помнить,  что  многие    жиры

воспламеняются  сами   собой  при   нагревании  до  450  .Сквозняк  или   выкипающая

через  верх   жидкость  могут погасить  газовую  горелку,  а  это  приведет   к   взрыву.

Горящее   масло  или  жир  нельзя   тушить   водой. Это  приведет  к распространению  огня

по  всей   кухне.  Необходимо  для тушения    использовать  мокрые  тряпки

- чистка    легковоспламеняющимися  жидкостями  промасленной   одежды  в закрытом                помещении

- небрежное хранение горючих жидкостей

- применение для освещения открытого огня

2. Неисправность и неправильная эксплуатации электрооборудования:

- перегрузка электрических сети включением нескольких приборов в одну розетку

- использование самодельных предохранителей  ( «жучков»)

- «старение»  электрической проводки. Необходимо  менять через 20лет

- нарушение правил монтажа электрической проводки ( скрутка проводов разного сечения, скрутка медного алюминиевого провода  )

- повреждение электрической проводки, небрежное соединение , оголение или плохая проводка изоляция проводов

- оставление электронагревательных приборов включенных  в сеть в течение длительного времени и их перегрев

- использование самодельных  электронагревательных приборов ( «козлов»)

- расположение дополнительных  электронагревателей  вблизи от  легковоспламеняющихся предметов ( занавесок, штор, покрывал и др.)

- нарушение правил эксплуатации эл. приборов,  определенных в инструкции предприятий-изготовителей

- эксплуатация эл. печей, не оборудованных терморегулятором

- нельзя закрывать эл. лампы и другие светильники бумагой и тканями

3. Неправильная эксплуатация печного отопления:

- неисправность печей и их плохая подготовка к отопительному  сезону. В дымоходах не должно быть трещин. При разделке потолочного перекрытия под трубу на расстоянии 70 см не должно быть деревянных конструкций. На полу перед дверцей печи должен быть  подпотолочный лист 50х70 см

- дымоход и печь должны своевременно очищаться от сажи

- нельзя устанавливать металлические печи, не отвечающее требованиям  пожарной безопасности

- оставление топящейся печи без присмотра

- применение для разжигания печи бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся жидкостей

Основными опасными факторами пожара в жилом доме, квартире являются

- токсичный и горючий дым

- ухудшение ( отсутствие ) видимости

- высокая температура

- огонь

- угроза взрыва

- обрушение конструкции ( прогары в полах )

- поражение током

Все эти факторы могут влиять на человека в условиях  одного пожара. Результатом их воздействия может быть:

- отравление

- удушье

- ожоги частей тела, дыхательных путей и т.д

Совокупность воздействия или угроза этих факторов (или некоторых из них) парализуют волю неподготовленного человека, способствует его гибели.