Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

основная общеобразовательная школа имени М.С.Зинукова с. Ухтинка

(МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с. Ухтинка)

(наименование организации)

| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ____________________ Т.В.Петрунова |  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора школы _______________Т.Ю.Шеянова |
| --- | --- | --- |
| «___»_____________ 2011 г |  | Приказ №_____ «____»____________ 2011 г |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в кабинете химии

(наименование профессии либо вида работ)

(ИОТ № 013-11)

(обозначение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени М.С. Зинукова с. Ухтинка

| Согласовано Председатель профсоюзного комитета _______________ Т.В.Петрунова Протокол № ____ от «_____»________2011 года | Утверждаю И.о.директора МБОУ ООШ имени М.С.Зинукова с.Ухтинка ______________Т.Ю.Шеянова Приказ №_____ от «____»___________2011 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в кабинете химии

ИОТ – 013-11

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимом труда и отдыха.

1.3 При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов.

-химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ,

-термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей.

-порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой.

- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ,

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и     горючими жидкостями.

1.4 При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат х/б, фартук прорезиненный. Очки защитные, перчатки резиновые.

1.5 Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 «Правил для оказания первой помощи при травмах».

1.6 Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения демонстрационных опытов.

1.7 Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани.

1.8 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации учреждения.

1.9 В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены. Содержать в чистоте рабочее место

1.10          Лица. Допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда. Привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и . при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм т правил охраны труда.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1 Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2 Проверить исправность вытяжного шкафа.

2.3 Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособления.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается. А в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя.

3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.

3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы и пить напитки в кабинете химии.

3.5 Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

3.6. Не допускается совместное хранение реактивов. отличающихся по химической природе.

3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, а ЛВЖ в сосудах из полимерных материалов.

3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных т практических работ производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента. А растворов не выше 5%.

3.9. Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы , сливать в нее растворы, ЛВЖ. Их необходимо собирать для последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3-х литров.

3.10. Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной близости от реактивов и растворов.

3.11. Готовить растворы из твердых щелочей, концентрированных кислот и водного аммиака разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией в фарфоровой лабораторной посуде, причем жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

3.12. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком. Совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раствором. А затем промыть водой.

4.2. При разливе ЛВЖ или органических жидкостей до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л , удалить учащихся из учебного помещения. Погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха.

4.3. При разливе ЛВЖ и ее загорании немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4. В случае. Если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками. А использовать для этой цели щетку и совок.

4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему. Сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Привести в порядок рабочее место., убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3 л для последующего уничтожения.

5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

5.4 Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Учитель химии ___________________ (Степашкина С.Ю.)